## 九思大模型性能测试报告
一、不同显卡/上下文长度性能测试
验证目标： 分析不同显卡/上下文长度时推理性能，推导后续的资源申请、模型部署方案以保障用户流畅使用 验证过程： 1、针对不同上下文长度进行压力测试（5k、10k、15k、20k）等 2、同步对比A40/910B/4090等资源，进行并发测试
1、性能测试结果
输入长度 | 输出长度 | 并发数 | 7B*1NPU |  | 7B*2NPU |  | 7B*4NPU |  | 32B量化*2NPU |  | 32B量化*4NPU |  | 32B未量化*2NPU |  | 32B未量化*4NPU |  | 72B量化*2NPU |  | 72B量化*4NPU |  | 72B量化*8NPU |  | 72B未量化*8NPU |  | 7B*2A40 |  | 7B*4A40 |  | 32B量化*2A40 |  | 32B量化*4A40 |  | 32B未量化*4A40 |  | 72B量化*2A40 |  | 72B量化*4A40 |  | 72B未量化*4A40 |  | 7B*2*4090 |  | 7B*4*4090 |  | 32B量化*2*4090 |  | 32B量化*4*4090 |  | 32B量化*8*4090 |  | 32B未量化*4*4090 |  | 32B未量化*8*4090 |  | 72B量化*4*4090 |  | 72B量化*8*4090 |  | 72B未量化*8*4090 |  | deepseekR1 未量化 32*910B |  | 32B量化*1*H200 |  | 32B量化*2*H200 |  | 32B量化*4*H200 |  | 32B量化*8*H200 |  | 32B未量化*1*H200 |  | 32B未量化*2*H200 |  | 32B未量化*4*H200 |  | 32B未量化*8*H200 |  | 72B量化*1*H200 |  | 72B量化*2*H200 |  | 72B量化*4*H200 |  | 72B量化*8*H200 |  | 72B未量化*2*H200 |  | 72B未量化*4*H200 |  | 72B未量化*8*H200 |  | 671B未量化*8*H200 |  | Qwen3-235B*4*H200 |  | Qwen3-235B*4*H200 |  | 671B未量化*8*H20 |  | Qwen3-235B*4*H20 |  | 32B量化*1*H20 |  | 32B量化*2*H20 |  | 32B量化*4*H20 |  | 32B量化*8*H20 |  | 32B未量化*1*H20 |  | 32B未量化*2*H20 |  | 32B未量化*4*H20 |  | 32B未量化*8*H20 |  | 72B量化*1*H20 |  | 72B量化*2*H20 |  | 72B量化*4*H20 |  | 72B量化*8*H20 |  | 72B未量化*2*H20 |  | 72B未量化*4*H20 |  | 72B未量化*8*H20 |  | 72B量化*2*A100-40G |  | 72B量化*4*A100-40G |  | 72B量化*8*A100-40G |  | 72B量化*2*910B3 |  | 72B量化*4*910B3 |  | 72B量化*8*910B3 |  | 72B量化*2*A800-80G |  | 72B量化*4*A800-80G |  | 72B量化*8*A800-80G |  | 72B量化*2*H800-80G |  | 72B量化*4*H800-80G |  | 72B量化*8*H800-80G |  | 72B未量化*4*PPU-96G |  | 32B未量化*4*PPU-96G |  | 32B量化*2*4090-48G |  | 32B量化*4*4090-48G |  | 32B量化*8*4090-48G |  | 32B非量化*2*4090-48G |  | 32B非量化*4*4090-48G |  | 32B非量化*8*4090-48G |  | 72B量化*2*4090-48G |  | 72B量化*4*4090-48G |  | 72B量化*8*4090-48G |  | 72B非量化*4*4090-48G |  | 72B非量化*8*4090-48G
|  |  | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms） | 吞吐量（tokens/s） | 首token延时（ms）
2048 | 1200 | 1 | 63.0137 | 162.36 | 79.7111 | 150.48 | 77.9195 | 110.25 | 41.4353 | 461.04 | 42.0771 | 272.39 | 28.4748 | 468.33 | 43.2981 | 276.86 | 24.9741 | 896.42 | 37.7833 | 501.21 | 34.1364 | 313.24 | 34.7663 | 305.83 | 47.8799 | 324.12 | 66.3916 | 306.55 | 39.9981 | 985.06 | 46.0739 | 768.76 | 24.8519 | 699.8 | 21.5567 | 2300.66 | 37.1237 | 1393.65 | 12.4765 | 1458.54 | 85.9699 | 310.61 | 115.4043 | 437.16 | 53.0467 | 990.68 | 65.1409 | 1166.28 | 36.2916 | 1129.14 | 37.0073 | 1116.06 | 39.032 | 1080.94 | 46.4567 | 2292.96 | 54.4555 | 2188.25 | 28.0406 | 2144.65 | 11.76 | 276.86 | 74.905 | 469.78 | 100.8258 | 268.83 | 119.3584 | 173.31 | 127.8443 | 145.54 | 46.9095 | 265.79 | 69.2988 | 192.15 | 105.8173 | 137.24 | 132.2117 | 129.04 | 42.5452 | 972.23 | 63.7313 | 526.89 | 88.254 | 309.44 | 102.6411 | 212.33 | 40.7513 | 329.63 | 63.1318 | 203.4 | 91.2879 | 160.78 | 36.7228 | 306.29 | 70.6827 | 140.0063 | 79.0895 | 118.9838 | 22.089 | 369.15 | 58.51 | 172.37 | 38.7886 | 1599.78 | 61.3871 | 839.28 | 88.0775 | 454.19 | 111.8194 | 264.27 | 20.9959 | 1000.04 | 35.7752 | 538.12 | 55.6058 | 310.25 | 89.367 | 193.84 | 18.0162 | 3544.11 | 34.0433 | 1816.96 | 54.8581 | 954.95 | 75.4202 | 536.56 | 20.8911 | 1165.72 | 32.4982 | 626.82 | 50.2943 | 364.52 | 38.7504 | 1292.06 | 53.21 | 905.75 | 48.6837 | 1087.35 | 24.79 | 1025.69 | 35.88 | 559.04 | 38.69 | 337.78 | 42.1098 | 1166.22 | 55.3074 | 832.98 | 54.4609 | 871.9 | 47.7744 | 919.12 | 52.0918 | 1936.75 | 52.8629 | 1908.87 | 38.1134 | 669.6 | 47.0677 | 577.95 | 59.6815 | 793.4502 | 83.2459 | 571.7249 | 87.0508 | 459.6012 | 26.1942 | 698.5011 | 44.3474 | 599.5494 | 62.7961 | 416.127 | 33.6316 | 1611.165 | 48.7735 | 1174.8933 | 60.4271 | 853.7783 | 22.6883 | 1216.0294 | 35.9464 | 807.5547
2048 | 1200 | 4 | 222.4907 | 535.21 | 279.1275 | 474.07 | 265.4422 | 313.21 | 143.159 | 1702.71 | 150.2344 | 932.46 | 104.7915 | 1566.26 | 153.3848 | 848.91 | 77.1542 | 3609.14 | 139.5641 | 1969.81 | 127.5934 | 1164.73 | 130.9437 | 970.19 | 174.4998 | 863.75 | 222.2704 | 1086.95 | 132.8264 | 3726.36 | 156.3183 | 2604.53 | 90.5497 | 2537.39 | 73.0383 | 8875.18 | 124.0148 | 5148.97 | 44.7481 | 5346.9 | 286.245 | 1096.38 | 347.419 | 1622.98 | 152.5311 | 3501.13 | 166.766 | 4402.84 | 133.6402 | 4301.23 | 109.0713 | 4359.49 | 135.0962 | 4243.21 | 116.7697 | 8813.51 | 147.6325 | 8431.56 | 71.836 | 8399.5 | 41.36 | 848.91 | 247.6496 | 1630.44 | 358.4493 | 869.15 | 427.9338 | 493.2 | 456.857 | 346.15 | 172.1373 | 762.22 | 262.9826 | 466.46 | 371.2762 | 308.61 | 499.5575 | 250.93 | 146.1715 | 3528.16 | 206.5166 | 1889.78 | 299.806 | 1036.45 | 363.2424 | 610.36 | 145.4894 | 987.81 | 221.7357 | 568.5 | 321.2851 | 381.87 | 133.6648 | 705.63 | 249.9262 | 174.8857 | 281.4438 | 149.7157 | 85.9593 | 1073.02 | 182.88 | 197.86 | 101.5238 | 5711.16 | 155.2478 | 2979.86 | 277.8561 | 1557.22 | 366.5385 | 855.7 | 69.4296 | 3168.9 | 110.8266 | 1673.31 | 190.4855 | 904.06 | 299.1227 | 519.2 | 52.1198 | 12417 | 87.126 | 6654 | 134.6503 | 3447.96 | 237.8052 | 1846.02 | 66.9649 | 3796.46 | 96.0028 | 2015.93 | 188.7118 | 1096.18 | 130.7164 | 4652.38 | 182.2123 | 3154.17 | 161.9139 | 3842.47 | 78.45 | 4072.37 | 122.25 | 2205.96 | 140.98 | 1213.87 | 142.748 | 4243.38 | 190.5787 | 2990.16 | 184.7085 | 3089.55 | 150.6125 | 3334.69 | 143.8206 | 7069.36 | 149.5298 | 6984.41 | 130.4111 | 2316.26 | 137.1512 | 1966.7 | 196.2358 | 2825.4054 | 279.3294 | 2147.0193 | 305.1712 | 1539.6288 | 92.1385 | 2636.9294 | 154.7423 | 2265.638 | 225.1988 | 1496.3405 | 109.1097 | 6061.3886 | 159.9445 | 4266.9135 | 205.6853 | 3135.4175 | 78.1956 | 4692.777 | 126.0859 | 3014.3455
2048 | 1200 | 8 | 388.8796 | 1044.82 | 493.3198 | 912.11 | 507.3766 | 588.78 | 226.1247 | 3540.14 | 284.3059 | 1949.39 | 184.9255 | 3101.1 | 280.1557 | 1642.13 | 124.1694 | 7673.16 | 244.4207 | 3995.8 | 238.0623 | 2346.27 | 236.1325 | 1848.27 | 305.4747 | 1659.02 | 381.2141 | 2094.94 | 214.2999 | 7366.13 | 247.6683 | 5165.47 | 161.3518 | 4985.11 | 118.5583 | 17651.88 | 202.1413 | 10076 | 80.2509 | 10732.75 | 475.25（120） | 2148.03 | 506.44（102） | 3227.58 | 222.05（28） | 6868.5 | 218.13（25） | 8611.94 | 192.014 | 8431.57 | 183.8147 | 8671.58 | 179.6148 | 8426.54 | 172.5122 | 17467.06 | 195.8476 | 16774.01 | 118.1108 | 16767.16 | 72.13 | 1642.13 | 444.0661 | 3494.76 | 570.4532 | 1832.12 | 779.7461 | 1014.21 | 816.1329 | 644.69 | 329.9978 | 1576.32 | 460.6068 | 941.29 | 704.3498 | 565.46 | 900.5456 | 407.99 | 258.78（60） | 7424.13 | 373.38（110） | 3931.04 | 505.69（200） | 2122.16 | 626.59（300） | 1226.97 | 275.5952 | 2021.22 | 398.8558 | 1174.46 | 570.1927 | 725.23 | 232.4245 | 1677.23 | 455.7808 | 200.6249 | 515.588 | 192.2449 | 158.7229 | 1953.26 | 353.57 | 215.36 | 153.2362 | 12222.5 | 245.9884 | 6316.35 | 361.8678 | 3275.53 | 604.4646 | 1774.88 | 122.3612 | 6335.88 | 205.9859 | 3542.96 | 292.5271 | 1887.69 | 532.2407 | 1038.74 | 76.0473 | 27124.87 | 132.4502 | 13939.52 | 213.8305 | 7213.91 | 302.2745 | 3816.67 | 116.6462 | 7735.3 | 179.5912 | 4183.05 | 271.8551 | 2244.83 | 216.1584 | 9834.25 | 293.4137 | 6779.47 | 237.8453 | 8123.66 | 122.71 | 8215.74 | 193.21 | 4417.95 | 220.9 | 2454.81 | 235.838 | 9090.99 | 308.2479 | 6423.08 | 269.3851 | 6456.75 | 264.7944 | 7074.36 | 185.0417 | 14643.98 | 205.8262 | 14594.56 | 234.1862 | 4768.47 | 244.9223 | 4097.76 | 314.5277 | 5450.7267 | 438.0625 | 4190.8351 | 509.596 | 2964.8645 | 167.1475 | 5244.1978 | 271.4037 | 4487.4016 | 398.7545 | 2908.6128 | 176.0777 | 11675.5519 | 248.9935 | 9038.0889 | 334.1384 | 6064.2442 | 137.5514 | 9298.7088 | 222.1447 | 5929.7557
4096 | 1200 | 1 | 60.7756 | 291.79 | 78.3533 | 266.76 | 72.2036 | 187.17 | 39.2328 | 869.31 | 41.239 | 499.14 | 27.2164 | 845.51 | 42.4931 | 467.83 | 23.5585 | 1781.33 | 37.0714 | 955.61 | 32.3753 | 577.49 | 34.2407 | 531.54 | 46.6475 | 478.03 | 64.8516 | 568.9 | 37.5492 | 1942.52 | 44.143 | 1375.41 | 24.1824 | 1321.4 | 19.4025 | 6098.2 | 35.0378 | 2634.69 | 12.3378 | 2844.47 | 81.3089 | 582.8 | 107.6702 | 837.7 | 48.0258 | 1838.58 | 57.772 | 2258.37 | 34.5866 | 2194.18 | 35.5202 | 2211.43 | 34.6723 | 2165.84 | 42.5958 | 4453.29 | 49.8781 | 4271.88 | 25.3854 | 4253.65 | 10.25 | 467.83 | 69.802 | 937.61 | 95.9477 | 519.72 | 116.819 | 312.52 | 125.0901 | 238.19 | 45.1902 | 510.59 | 67.3987 | 334.6 | 102.2 | 215.18 | 135.6195 | 169 | 39.362 | 1959.23 | 59.7961 | 1063.3 | 85.2999 | 590.06 | 100.4931 | 368.11 | 39.2281 | 618.94 | 61.9268 | 366.22 | 90.0837 | 257.53 | 32.3252 | 411.12 | 70.0164 | 231.2369 | 78.29 | 191.7025 | 20.285 | 640.21 | 57.91 | 292.2 | 33.4186 | 3218.97 | 53.7482 | 1675.08 | 77.0276 | 892.06 | 103.2691 | 503.1 | 19.7536 | 2032.88 | 33.7136 | 1070.02 | 52.104 | 587.34 | 84.3943 | 345.4 | 14.6233 | 7108.93 | 29.5438 | 3642.31 | 48.4092 | 1904.12 | 67.4292 | 1037.81 | 19.613 | 2321.52 | 30.7148 | 1241.41 | 47.3589 | 688.98 | 36.648 | 2544.38 | 50.9379 | 1760.6 | 46.5991 | 2139.77 | 23.46 | 2077.52 | 33.58 | 1087.08 | 37.35 | 617.22 | 39.7446 | 2357.46 | 52.962 | 1650.52 | 52.3682 | 1713.56 | 45.3917 | 1838.81 | 47.3237 | 3832.98 | 48.254 | 3790.68 | 36.9704 | 1335.97 | 45.1702 | 1167.11 | 56.6971 | 1497.7947 | 79.3447 | 1087.4443 | 86.2457 | 840.0788 | 25.6065 | 1378.5917 | 43.1356 | 1182.7095 | 62.0214 | 792.2896 | 31.8079 | 3123.2328 | 46.3578 | 2226.9839 | 58.075 | 1613.3143 | 22.09 | 2422.8167 | 35.0823 | 1567.7758
4096 | 1200 | 4 | 205.9925 | 1069.67 | 260.1323 | 913.54 | 255.6037 | 536.42 | 128.2148 | 3580.08 | 142.6616 | 1961.74 | 97.0306 | 3147.36 | 143.7534 | 1657.38 | 68.5748 | 7789.58 | 126.315 | 4045.42 | 122.0374 | 2356.76 | 122.47 | 1858.23 | 159.5678 | 1689.25 | 203.0185 | 2124.59 | 111.9726 | 7470.79 | 138.9649 | 5093.99 | 84.7732 | 5003.15 | 61.4064 | 17823.31 | 103.8182 | 10152.09 | 41.8553 | 10788.17 | 250.9462 | 2169.59 | 288.4199 | 3236.41 | 117.3051 | 6949.32 | 120.655 | 8664.85 | 119.9972 | 7670.04 | 97.5348 | 8710 | 118.8167 | 8437.63 | 94.5689 | 17511.16 | 115.7948 | 16777.77 | 62.8086 | 16830.93 | 37.3 | 1657.38 | 205.7196 | 3430.92 | 316.9527 | 1816.15 | 368.369 | 1002.49 | 439.5252 | 639.19 | 155.111 | 1495.76 | 251.9377 | 889.26 | 346.1676 | 544.57 | 465.7109 | 379.85 | 121.2746 | 7372.23 | 170.9911 | 3900.57 | 259.3477 | 2121.56 | 329.3387 | 1213.87 | 130.2312 | 1946.15 | 202.5006 | 1123.98 | 298.6876 | 698.34 | 117.183 | 1176.05 | 247.8946 | 271.054 | 280.345 | 225.9712 | 77.3084 | 2069.07 | 181.94 | 325.32 | 70.2596 | 12045.13 | 107.7195 | 6234.4 | 213.0066 | 3236.24 | 299.6925 | 1756.52 | 57.0048 | 6129.29 | 89.2357 | 3347.2 | 166.245 | 1773.58 | 264.5161 | 982.94 | 36.0021 | 26495.53 | 60.3625 | 13810.1 | 92.9268 | 7143.92 | 185.7923 | 3766.18 | 53.531 | 7542.95 | 76.7179 | 4023.49 | 163.371 | 2152.18 | 111.1332 | 9720.73 | 157.3475 | 6569.68 | 139.6262 | 7982.2 | 69.88 | 8401.28 | 110.43 | 4503.61 | 126.99 | 2492.83 | 121.4093 | 8960.15 | 164.0862 | 6286.61 | 160.9409 | 6361.19 | 124.6564 | 6963.04 | 115.1404 | 14402.22 | 119.6927 | 14338.76 | 119.3907 | 4708.98 | 124.3916 | 4001.88 | 168.2131 | 5534.9491 | 239.756 | 4049.3483 | 267.8897 | 3018.3493 | 85.4726 | 5330.8449 | 141.281 | 4523.2473 | 207.9018 | 2926.8035 | 93.4647 | 11865.1435 | 134.2016 | 9045.0736 | 177.8374 | 6116.0922 | 71.5274 | 9446.3929 | 116.4532 | 5974.7325
4096 | 1200 | 8 | 345.8839 | 2136.01 | 437.3756 | 1814.48 | 464.5949 | 1108.13 | 194.0524 | 7063.86 | 260.9915 | 3846.19 | 165.4085 | 6005.64 | 249.2734 | 3399.34 | 107.2043 | 14936.43 | 210.386 | 8002.36 | 219.4648 | 4432.8 | 215.7002 | 3626.8 | 262.1488 | 3300.05 | 334.6074 | 4155.19 | 162.8529 | 14889.17 | 203.2312 | 9720.68 | 142.0601 | 9978.32 | 90.646 | 34989.27 | 154.1582 | 18899.46 | 65.7471 | 19586.49 | 385.20（68） | 3865.1 | 392.31（60） | 5740.93 | 154.52（14） | 12420.59 | 145.24（16） | 15416.12 | 161.4106 | 15088.66 | 152.1823 | 15527.97 | 148.8719 | 12953.02 | 127.7162 | 34900.79 | 143.1629 | 33558.02 | 96.0439 | 25838.37 | 61.93 | 3399.34 | 350.7569 | 7099.75 | 471.0377 | 3716.08 | 682.2875 | 2000.98 | 751.6404 | 1220.2 | 290.378 | 3185.23 | 406.6946 | 1853.11 | 648.6342 | 1096.93 | 806.2221 | 617.75 | 201.80（32） | 15130.97 | 296.53（64） | 7915.02 | 400.95（128） | 4276.98 | 527.37（180） | 2424.14 | 241.5241 | 4048.82 | 343.4568 | 2303.44 | 503.165 | 1380.6 | 202.9174 | 2104.33 | 419.7372 | 307.4621 | 482.564 | 288.4864 | 143.528 | 3848.34 | 326.78 | 357.83 | 96.8028 | 22652.84 | 159.3143 | 11665.9 | 237.7081 | 6084.14 | 448.1688 | 3271.48 | 93.0332 | 11445.71 | 154.6177 | 6025.27 | 220.2943 | 3175.81 | 437.1841 | 1735.53 | 47.669 | 51154.67 | 83.938 | 26181.53 | 137.2596 | 13527.1 | 198.6933 | 7141.05 | 86.6363 | 13985.74 | 133.9823 | 7317.1 | 198.9547 | 3898.91 | 167.6941 | 20161.82 | 233.4205 | 13876.63 | 194.1668 | 16490.56 | 103.54 | 16946.9 | 165.66 | 9037.96 | 188.04 | 4992.94 | 183.2591 | 18637.28 | 245.5888 | 13259.96 | 223.0116 | 13083.53 | 205.3676 | 13243.11 | 137.0497 | 27181.58 | 154.157 | 27101.37 | 200.4658 | 8524.3 | 207.513 | 8396.02 | 247.3546 | 11079.6046 | 351.1531 | 8271.5662 | 426.6909 | 5886.1577 | 146.2315 | 10615.2203 | 231.7944 | 9003.1453 | 343.3137 | 5811.2789 | 137.7054 | 23422.9435 | 199.5974 | 16893.3858 | 270.1635 | 12113.186 | 118.4159 | 18803.7139 | 191.5938 | 11863.7024
8192 | 1200 | 1 | 57.8543 | 592.21 | 75.3722 | 499.69 | 70.4858 | 333.65 | 38.0488 | 1815.9 | 40.4059 | 983.42 | 26.4744 | 1670.26 | 40.9097 | 906 | 22.8796 | 3811.34 | 35.8062 | 2065.07 | 33.2372 | 1215.36 | 33.4549 | 1025.21 | 29.2008 | 957.24 | 22.0847 | 1169.35 | 17.4369 | 3963.2 | 15.8684 | 2735.6 | 15.9264 | 2626.19 | 11.3413 | 9243.35 | 20.8629 | 5335.83 | 10.5381 | 5514.18 | 39.5484 | 1155.73 | 43.2808 | 1673.51 | 19.7563 | 3619.08 | 17.8544 | 4434.98 | 10.4101 | 4350.53 | 15.8523 | 4441.78 | 11.2332 | 4287.6 | 13.3761 | 8942.27 | 14.3229 | 8551.34 | 9.8507 | 8489.65 | 10.01 | 906 | 56.5269 | 1924.94 | 53.8414 | 1037.06 | 46.3686 | 615.39 | 32.2481 | 425.18 | 39.0635 | 1029.49 | 29.6147 | 652.09 | 40.7803 | 409.28 | 43.2561 | 308 | 31.8887 | 3996.16 | 41.0274 | 2153.65 | 42.4859 | 1202.4 | 40.3614 | 727.25 | 34.0809 | 1241.37 | 42.5555 | 729.51 | 40.4645 | 485.57 | 10.7045 | 878.17 | 68.652 | 434.7199 | 76.8835 | 341.6445 | 9.0561 | 1405.42 | 56.71 | 566.07 | 25.1194 | 6590 | 33.8262 | 3403.43 | 37.6181 | 1811.85 | 39.661 | 1006.85 | 17.2373 | 4114.9 | 28.3752 | 2163.98 | 40.1375 | 1175.1 | 42.5618 | 676.11 | 10.3772 | 14485.81 | 21.9529 | 7431.07 | 27.4895 | 3872.52 | 30.3754 | 2088.41 | 16.725 | 4702.56 | 25.523 | 2482.84 | 33.1153 | 1356.51 | 30.9924 | 5263.32 | 34.4762 | 3627.25 | 31.8304 | 4284.66 | 22.56 | 4309.38 | 33.3959 | 2343.02 | 36.5151 | 1279.57 | 33.0962 | 4940.79 | 33.9789 | 3388.72 | 33.6625 | 3432.22 | 31.6817 | 3768.67 | 29.7029 | 7608.12 | 29.7533 | 7561.51 | 30.9312 | 2801.17 | 37.9077 | 2463.18 | 33.4249 | 3058.2135 | 34.6692 | 2143.5569 | 31.2413 | 1749.1614 | 23.1377 | 2844.8797 | 37.9459 | 2418.8174 | 32.0662 | 1586.8494 | 23.0029 | 6197.1479 | 20.4015 | 4552.4574 | 23.9271 | 3340.589 | 20.0871 | 4997.3475 | 26.4108 | 3254.3889
8192 | 1200 | 4 | 180.3998 | 2317.24 | 233.6295 | 1865.9 | 244.3204 | 1146.21 | 106.3228 | 7053.02 | 133.5791 | 3943.46 | 84.425 | 6286.14 | 129.1833 | 3495.74 | 60.3099 | 15538.86 | 113.0633 | 7847.73 | 111.4947 | 4683.64 | 110.1506 | 3763.51 | 105.9791 | 3482.19 | 77.9409 | 4318.85 | 55.8642 | 15396.82 | 54.666 | 9509.24 | 55.5909 | 10142.15 | 38.6537 | 35821.34 | 61.9618 | 20982.92 | 33.3804 | 20197.82 | 141.8315 | 3503.91 | 125.024 | 5298.41 | 56.0366 | 11528.74 | 47.4808 | 14144.82 | 39.6051 | 13844.34 | 53.2506 | 14252.22 | 42.4922 | 12730.04 | 42.0454 | 32066.97 | 42.0057 | 33472.45 | 32.2352 | 25343.39 | 33.27 | 3495.74 | 145.3236 | 7187.4 | 187.0541 | 3769.48 | 156.2703 | 2040.35 | 121.4808 | 1264.73 | 122.9473 | 3091.93 | 145.4273 | 1844.13 | 161.9196 | 1102.01 | 173.5955 | 711.58 | 87.1267 | 15286.62 | 119.1382 | 8051.1 | 147.0115 | 4336.65 | 160.0587 | 2462.31 | 98.867 | 3964.28 | 132.5207 | 2277.92 | 140.2679 | 1368.94 | 40.5072 | 2197.16 | 236.1325 | 500.0634 | 272.3065 | 392.5957 | 35.0789 | 4258.65 | 168.87 | 605.18 | 42.4343 | 22398.41 | 64.269 | 11610.18 | 107.0319 | 6019.03 | 127.8042 | 3249.49 | 41.0434 | 11122.1 | 61.9038 | 5874.59 | 122.7361 | 3108.51 | 143.1573 | 1709.48 | 21.7942 | 50519.17 | 36.2798 | 25824.63 | 55.0868 | 13348.78 | 87.7429 | 7017.17 | 37.3714 | 13719.61 | 52.7434 | 7194.79 | 102.518 | 3834.03 | 80.442 | 20388.69 | 103.6911 | 13962.9 | 93.8655 | 16417.54 | 59.61 | 17641.24 | 95.3596 | 9362.75 | 118.6872 | 5158.09 | 87.2539 | 18919.96 | 103.942 | 13258.33 | 104.7148 | 13081.12 | 86.0753 | 13192.62 | 75.6366 | 26362.51 | 76.5577 | 26223.15 | 99.1581 | 8818.43 | 102.3336 | 8437.26 | 105.9928 | 11379.7072 | 113.8569 | 8422.1109 | 106.4624 | 6047.8644 | 72.4515 | 10965.0879 | 102.8981 | 9238.6433 | 129.012 | 5926.5593 | 67.8416 | 24205.5997 | 66.3615 | 17112.924 | 83.0303 | 12356.9482 | 60.2133 | 19177.2978 | 87.6208 | 12084.4665
8192 | 1200 | 8 | 281.4232 | 4119.39 | 365.8424 | 3413.47 | 399.716 | 2075.4 | 150.0781 | 12500.18 | 215.175 | 7194.59 | 133.0903 | 10427.41 | 207.5473 | 6175 | 85.341 | 24084.8 | 169.3286 | 14136.51 | 186.573 | 8174.51 | 184.0893 | 6168.05 | 173.24 | 5917.48 | 138.3159 | 7675.36 | 89.8319 | 27849.31 | 94.4356 | 15720.89 | 94.1601 | 16383.24 | 57.3059 | 65949.67 | 92.6797 | 33779.72 | 33.326 | 77360.01 | 231.08（36） | 5963.46 | 180.67（28） | 8740.06 | 53.5201 | 29813.75 | 64.9071 | 23481.96 | 63.2221 | 23064.09 | 52.1363 | 51395.97 | 68.7268 | 21344.07 | 66.7493 | 54213.23 | 64.4189 | 54144.73 | 30.7347 | 74102.61 | 35.43 | 6175 | 235.4381 | 13461.66 | 306.6924 | 7045.46 | 362.7753 | 3760.7 | 245.6506 | 2252.07 | 223.7695 | 5211.22 | 251.0083 | 3106.96 | 342.2514 | 1807.42 | 344.2107 | 1120.47 | 135.21（16） | 28770.31 | 196.99（36） | 15034.33 | 261.16（64） | 8136.74 | 294.78（118） | 4554.75 | 182.8344 | 6950.43 | 238.4293 | 3964.24 | 284.1753 | 2344.97 | 79.8584 | 3624.78 | 397.8066 | 516.8064 | 478.504 | 394.1509 | 66.8505 | 7147.82 | 301.53 | 662.79 | 54.5772 | 39043.64 | 89.9843 | 20031.76 | 135.0983 | 10431.71 | 204.7996 | 5602.26 | 61.6407 | 19620.3 | 99.8816 | 10306.78 | 141.5331 | 5435.25 | 242.8713 | 2961.68 | 26.7637 | 87511.4 | 47.0988 | 44779.74 | 77.3137 | 23063.38 | 113.0219 | 12160.47 | 55.7131 | 23890.6 | 85.6241 | 12493.39 | 123.6372 | 6633.22 | 77 | 40913.93 | 155.8339 | 26502.03 | 139.1905 | 31026.43 | 83.32 | 30172.77 | 140.0488 | 14958.1 | 182.2859 | 9283.91 | 121.0853 | 35767.84 | 159.2429 | 25248.14 | 160.4867 | 24626.23 | 134.7394 | 22306.71 | 88.4671 | 45489.36 | 99.8929 | 45352.19 | 151.7914 | 15221.29 | 154.6486 | 15111.61 | 164.5373 | 21193.9499 | 182.7418 | 15988.7109 | 188.2423 | 11194.2469 | 104.0074 | 20502.796 | 171.147 | 17219.901 | 224.3296 | 11012.5941 | 89.071 | 45831.4064 | 117.4286 | 32385.8499 | 131.9785 | 23379.1539 | 91.8872 | 36117.5674 | 141.7069 | 22648.2417
12000 | 1200 | 1 | 55.3307 | 990.67 | 72.8279 | 755.08 | 67.3618 | 471.25 | 35.6883 | 2845.2 | 39.0571 | 1524.47 | 25.3944 | 2473.84 | 36.4512 | 1315.81 | 21.2901 | 6373.61 | 34.5523 | 3278.4 | 32.2609 | 1827.24 | 32.3059 | 1497.78 | 30.1449 | 1402.14 | 21.9723 | 1683.62 | 16.8052 | 5914.06 | 15.5343 | 3987.85 | 15.4198 | 3874.64 | 12.6152 | 13705.17 | 19.8389 | 7809.69 | 10.2709 | 8176.69 | 42.7542 | 1715.07 | 41.0513 | 2463.86 | 18.6365 | 5346.98 | 16.7177 | 6511.92 | 10.439 | 6334.29 | 15.4472 | 6529.38 | 11.2726 | 6257.44 | 13.6884 | 13130.43 | 13.7487 | 12505.86 | 9.5533 | 12470.85 |  |  | 51.058 | 2843.79 | 46.5584 | 1545.5 | 41.1892 | 876.21 | 31.5935 | 595.53 | 37.5594 | 1539.52 | 30.1914 | 936.6 | 44.1277 | 602.47 | 47.0743 | 420.97 | 28.7223 | 5929.69 | 39.2674 | 3178.37 | 41.6015 | 1763.68 | 42.7399 | 1043.18 | 31.3153 | 1823.68 | 42.1446 | 1081.99 | 35.3747 | 691.08 | 10.726 | 1176.83 | 67.3423 | 679.0216 | 75.4959 | 526.8793 | 9.1047 | 2152.21 | 55.41 | 904.79 | 27.2487 | 9834.87 | 36.978 | 5082.21 | 39.4155 | 2674.85 | 40.4106 | 1480.27 | 17.5539 | 6223.28 | 28.5924 | 3240.93 | 40.9709 | 1742.84 | 43.3386 | 973.01 | 10.2654 | 21649.5 | 24.0507 | 11073.27 | 29.8717 | 5760 | 31.9101 | 3080.81 | 17.2542 | 7030.88 | 25.9328 | 3689.15 | 34.3417 | 2006.97 | 28.4254 | 7940.6 | 32.799 | 5390.74 | 30.102 | 6316.3 | 21.19 | 6707.7 | 31.5216 | 3623.09 | 35.8426 | 1964.8 | 30.5884 | 7318.01 | 32.4557 | 5081.4 | 32.2542 | 5051.52 | 30.4224 | 5564.55 | 27.3303 | 11104.69 | 27.5562 | 11067.86 | 30.0169 | 4289.13 | 36.346 | 3775.52 | 31.9744 | 4377.9154 | 33.3071 | 3315.0141 | 33.9666 | 2357.7705 | 22.2072 | 4274.9956 | 30.8551 | 3575.6256 | 37.9869 | 2315.6395 | 21.191 | 9283.7737 | 19.1717 | 6503.6398 | 20.7441 | 4704.4014 | 18.723 | 7249.284 | 25.1618 | 4620.6713
12000 | 1200 | 4 | 162.5182 | 2968.18 | 207.9215 | 2885.94 | 223.5021 | 1743.04 | 92.1031 | 11360.21 | 119.2755 | 6049.97 | 75.7716 | 9026.42 | 116.7754 | 5228.65 | 52.4471 | 18720.65 | 98.622 | 12547.58 | 104.8447 | 6469.37 | 102.0889 | 5120.44 | 95.4419 | 5341.69 | 73.9241 | 6313.31 | 51.5857 | 23015.38 | 51.1974 | 14660.65 | 51.4832 | 13770.85 | 33.1826 | 54108.96 | 53.1595 | 26549.52 | 18.2685 | 52562.23 | 127.2619 | 5061.46 | 107.9313 | 7221.3 | 46.9505 | 15853.68 | 38.6555 | 19285.83 | 36.966 | 18910.38 | 28.3274 | 36188.16 | 39.7862 | 15616.66 | 36.8666 | 46777.16 | 37.6038 | 42874.66 | 27.8272 | 31152.83 |  |  | 118.3575 | 9759.21 | 162.0818 | 5153.61 | 165.9907 | 2783.09 | 117.2455 | 1681.58 | 107.8958 | 3922.01 | 173.7501 | 2367.34 | 156.827 | 1404.78 | 160.266 | 877.28 | 71.0787 | 20835.49 | 97.5109 | 10996.35 | 140.0263 | 5945.93 | 154.0408 | 3353.14 | 87.4944 | 5187.34 | 132.8126 | 2996.21 | 117.3081 | 1763.69 | 38.7217 | 2969.62 | 215.2251 | 716.5985 | 251.1711 | 557.1385 | 34.3051 | 6071.81 | 154.91 | 946.75 | 47.3847 | 29785.1 | 64.838 | 15409.73 | 124.191 | 7993.48 | 140.5384 | 4294.77 | 41.9749 | 15431.37 | 58.7897 | 8105.2 | 128.1095 | 4288.24 | 152.7328 | 2335.74 | 26.3191 | 66648.41 | 40.029 | 34014.02 | 54.7587 | 17597.18 | 101.8017 | 9239.48 | 37.9537 | 18572.88 | 49.6325 | 9717.56 | 113.9926 | 5190.97 | 66.6291 | 28047 | 90.0979 | 19037 | 80.7749 | 22196.76 | 51.68 | 21500.81 | 84.2338 | 14111.46 | 107.3978 | 7558.32 | 72.6622 | 25944.95 | 90.8588 | 18087.82 | 91.4004 | 17690.93 | 70.246 | 16931.39 | 61.9214 | 34139.5 | 62.3985 | 34001.26 | 86.2947 | 12051.06 | 88.2396 | 11476.78 | 92.8893 | 17013.6457 | 100.9261 | 12971.3017 | 104.5194 | 8904.319 | 65.1657 | 16560.2784 | 93.1801 | 13724.2714 | 101.1134 | 8773.4685 | 56.5713 | 36677.2065 | 57.9504 | 25353.6014 | 68.5711 | 18251.7871 | 51.8405 | 28431.4315 | 81.8923 | 17938.6802
12000 | 1200 | 8 | 240.5046 | 5835.68 | 310.9841 | 4793.87 | 352.5446 | 2938.99 | 124.4958 | 17149.1 | 182.5622 | 9531.04 | 113.8117 | 14710.05 | 178.8331 | 8298.67 | 70.0381 | 34892.46 | 140.517 | 19074.92 | 164.7708 | 11039.84 | 161.3382 | 9233.28 | 150.2524 | 8145.11 | 128.1228 | 9814.93 | 76.4628 | 37413.75 | 84.5604 | 22657.86 | 82.8401 | 23208.1 | 32.8197 | 95393.68 | 75.5331 | 45629.99 | 22.9597 | 143608.26 | 178.79（24） | 8384.99 | 151.98（20） | 12016.34 | 46.184 | 61933.26 | 49.9179 | 32306.19 | 57.8326 | 31504.75 | 35.7446 | 95267.48 | 64.4645 | 28125.88 | 38.6316 | 73784.19 | 53.6088 | 70824.33 | 28.263 | 114658.41 |  |  | 184.6715 | 16722.01 | 247.3875 | 8766.44 | 330.7657 | 4705.95 | 228.5191 | 2786.92 | 189.858 | 6840.34 | 227.6008 | 4023.78 | 275.7037 | 2377.88 | 320.3749 | 1444.78 | 105.15（12） | 35783.54 | 155.31（26） | 18779.83 | 208.67（48） | 10086.11 | 274.45（72） | 5672.7 | 154.098 | 9019.98 | 204.3303 | 5189.35 | 272.4311 | 3006.14 | 81.1136 | 4879.59 | 360.9946 | 743.1391 | 444.9801 | 576.9105 | 64.3333 | 10186.35 | 248.82 | 999.3 | 68.1326 | 50329.35 | 101.7127 | 25849.06 | 137.1187 | 13425.93 | 237.9987 | 7235.75 | 68.8131 | 27798.43 | 102.7716 | 14523.49 | 133.8473 | 7638.97 | 270.0919 | 4137.18 | 35.7009 | 111773.33 | 58.2245 | 57215.81 | 86.4678 | 29496.14 | 113.1393 | 15570.13 | 62.1311 | 32576.14 | 87.6043 | 17017.88 | 115.5875 | 9069.68 | 62.9309 | 64195.75 | 125.5778 | 32832.76 | 112.3538 | 38134.18 | 68.83 | 36853.11 | 117.0799 | 21459.79 | 160.4658 | 12042.5 | 93.7033 | 44732.1 | 130.2763 | 31362 | 131.1897 | 30319.62 | 104.6583 | 28408.43 | 67.2873 | 57172.18 | 76.2732 | 57018.77 | 123.2122 | 20676.75 | 124.6622 | 19923.59 | 129.6261 | 31980.2642 | 160.1301 | 24149.2007 | 184.7276 | 16611.2489 | 63.3831 | 95411.0501 | 143.7218 | 25646.571 | 185.5807 | 16378.1277 | 71.007 | 70066.8435 | 95.8384 | 48450.3552 | 115.5111 | 34755.6379 | 50.9858 | 126481.8309 | 121.9815 | 33729.1425
16000 | 1200 | 1 | 53.947 | 1287.32 | 71.1472 | 1013.56 | 68.2338 | 627.45 | 34.2574 | 3906.9 | 38.2452 | 2122.69 | 24.597 | 3481.52 | 38.2473 | 1791.69 | 20.445 | 8173.96 | 33.3975 | 4287.68 | 31.5881 | 2502.98 | 31.9138 | 2023.08 | 30.0732 | 1929.25 | 21.4977 | 2223.2 | 15.9994 | 8057.46 | 15.1395 | 5322.93 | 15.2104 | 5214.22 | 11.882 | 18628.66 | 18.6922 | 10615.09 | 9.9015 | 11127.94 | 40.1857 | 2344.38 | 37.1648 | 3286.75 | 17.4709 | 7230.2 | 15.5133 | 8685.96 | 10.4858 | 8373.29 | 14.9844 | 8757.75 | 11.7214 | 8354.32 | 12.7366 | 17575.08 | 12.5192 | 16682.52 | 9.0107 | 16648.64 |  |  | 46.2533 | 3855.22 | 44.3204 | 2079.36 | 45.0945 | 1184.06 | 31.0008 | 765.99 | 35.1756 | 2106.05 | 31.8694 | 1281.93 | 45.9552 | 771.07 | 54.6076 | 525.71 | 25.6861 | 8036.17 | 37.7704 | 4295.26 | 40.7968 | 2355.05 | 42.2332 | 1393.07 | 27.805 | 2508.51 | 41.4891 | 1478.39 | 38.0171 | 925.61 | 10.6082 | 1586.74 | 66.2942 | 918.3013 | 74.3516 | 682.9112 | 9.0449 | 3052.35 | 54.15 | 1246.15 | 24.1056 | 13374.05 | 34.9819 | 6917.13 | 38.4563 | 3620.12 | 39.9907 | 1969.87 | 16.4793 | 8572.5 | 26.825 | 4436.39 | 38.2092 | 2375.8 | 42.8225 | 1323.82 | 8.6212 | 29605.76 | 21.5072 | 15011.92 | 28.4375 | 7787.77 | 31.1082 | 4140.85 | 16.304 | 9594.19 | 24.426 | 5039.03 | 33.7814 | 2714.35 | 26.328 | 10767.51 | 31.1315 | 7310.11 | 28.5546 | 8415.05 | 20.01 | 9193.26 | 30.3285 | 4868.26 | 33.4213 | 2713.17 | 28.4207 | 9873.99 | 30.9015 | 6904.79 | 30.9142 | 6730.5 | 29.0592 | 7483.9 | 25.1842 | 14774.75 | 25.4014 | 14703.09 |  |  |  |  | 30.7147 | 5891.4285 | 31.2309 | 4467.1807 | 32.6783 | 3132.337 | 21.5895 | 5801.3906 | 29.0046 | 4813.1377 | 36.3313 | 3090.8733 | 20.6231 | 12422.9602 | 18.3953 | 8799.073 | 22.6533 | 6302.3593 | 17.9623 | 9727.3152 | 25.2469 | 6179.3537
16000 | 1200 | 4 | 146.2008 | 5138.74 | 190.2614 | 3741.85 | 212.1607 | 2469.09 | 81.5493 | 14870.6 | 113.4906 | 7749.87 | 68.6472 | 12125.78 | 106.5977 | 7171.77 | 46.2376 | 26545.6 | 88.3143 | 15760.21 | 95.8129 | 10086.46 | 94.9314 | 7793.02 | 87.3211 | 6966.2 | 71.1649 | 7697.49 | 45.9086 | 31474.62 | 47.809 | 18735.92 | 47.8164 | 17814.02 | 28.2056 | 74508.37 | 47.0461 | 36836.41 | 17.1912 | 87842.55 | 111.4749 | 6863.77 | 92.7913 | 9669.95 | 27.9311 | 39330.75 | 32.7524 | 25830.75 | 34.4693 | 24968.84 | 26.6233 | 62484.54 | 37.0597 | 20885.11 | 31.019 | 61268.05 | 32.5261 | 56558.97 | 16.2594 | 69952.55 |  |  | 98.5463 | 13369.94 | 160.0844 | 7028.53 | 167.0276 | 3766.71 | 116.6015 | 2257.39 | 94.0576 | 5412.81 | 142.1282 | 3174.36 | 153.7124 | 1916.54 | 185.2148 | 1172.97 | 59.1761 | 28544.78 | 81.5016 | 14968.75 | 131.2392 | 8075.72 | 147.6706 | 4539.17 | 76.4544 | 7124.68 | 112.6372 | 4169.24 | 146.2149 | 2420.51 | 37.9686 | 4086.71 | 222.3891 | 932.5805 | 245.7495 | 706.8361 | 33.417 | 8822 | 174.98 | 1303.13 | 37.9974 | 41009.9 | 51.9811 | 21177.89 | 112.9814 | 10955.61 | 132.4245 | 5884.53 | 35.6216 | 21302.17 | 49.2756 | 11153.04 | 113.9369 | 5877.28 | 145.7496 | 3184.51 | 21.1387 | 91358.26 | 32.0607 | 46708.28 | 43.8539 | 24050.07 | 93.7248 | 12647.58 | 31.876 | 25584.82 | 41.4274 | 13401.85 | 106.6703 | 7092.38 | 40.0542 | 38507.86 | 78.8177 | 26209.47 | 69.8644 | 30095.96 | 45.3 | 29341.79 | 74.6925 | 17675.7 | 95.1902 | 10769.15 | 61.0729 | 35652.7 | 79.6273 | 24873.43 | 80.8607 | 23940.05 | 58.4137 | 23146.58 | 51.9958 | 45825.46 | 52.5235 | 45583.44 |  |  |  |  | 84.1619 | 23071.2632 | 93.6812 | 17369.6751 | 85.8692 | 11943.4095 | 57.3307 | 22649.4623 | 87.8763 | 18571.4895 | 96.9678 | 11806.8205 | 47.5255 | 49184.1128 | 52.6251 | 34601.2481 | 64.0103 | 24511.437 | 46.3327 | 38389.247 | 66.263 | 24080.0913
16000 | 1200 | 8 | 208.2886 | 8397.2 | 273.7329 | 6459.54 | 294.3669 | 4050.12 | 104.6443 | 23063.61 | 157.0618 | 13606.4 | 68.8356 | 33728.44 | 157.8327 | 11836.04 | 59.0772 | 45659.43 | 117.7703 | 26211.71 | 143.3479 | 15495.1 | 144.3617 | 11966.71 | 133.0904 | 11728.39 | 118.8391 | 13352.79 | 63.8517 | 51716.23 | 75.5993 | 31089.16 | 72.6874 | 28209.46 | 28.6016 | 146350.68 | 61.5344 | 61950.14 | 16.7997 | 236129.62 | 158.84（18） | 11455.93 | 132.26（14） | 16070.78 | 32.6676 | 104854.53 | 41.5169 | 43163.11 | 52.0347 | 41805.15 | 26.6749 | 152828.29 | 54.9869 | 37701.35 | 31.1344 | 118446.15 | 45.6894 | 94659.87 | 20.4445 | 173474.25 |  |  | 149.728 | 22927.17 | 204.2175 | 12008.81 | 279.815 | 6425.24 | 218.3204 | 3779.33 | 162.7919 | 9394.34 | 210.9956 | 5430.49 | 326.5204 | 3180.82 | 329.6168 | 1984.23 | 84.8351 | 48875.32 | 126.74（20） | 25555.42 | 171.32（32） | 13748.06 | 254.74（55） | 7683.13 | 132.7639 | 12340.21 | 174.7035 | 7149.28 | 257.4373 | 4097.46 | 77.6003 | 6721.07 | 407.4131 | 1007.6629 | 477.5093 | 745.6923 | 61.3807 | 14778.03 | 275.14 | 1396.22 | 53.2174 | 69098.78 | 79.8718 | 35516.64 | 108.3062 | 18369.85 | 216.3527 | 9854.71 | 56.7624 | 38266.94 | 84.241 | 19958.48 | 109.317 | 10515.14 | 250.8517 | 5648.91 | 27.8323 | 153085.9 | 45.819 | 77939.37 | 68.1101 | 40248.23 | 89.7117 | 21130.07 | 50.7233 | 44881.52 | 71.5349 | 23399.14 | 93.7882 | 12376.99 | 42.5421 | 90198.14 | 101.7141 | 45129.96 | 92.6544 | 51647.78 | 57.53 | 50838.79 | 99.6758 | 27521.95 | 142.6606 | 17161.5 | 75.4005 | 61254.42 | 107.2406 | 43304.75 | 109.5282 | 41058.61 | 85.0791 | 38632.49 | 53.8614 | 76612.68 | 61.5158 | 76274.56 |  |  |  |  | 104.7637 | 43516.6038 | 135.7593 | 32611.0514 | 162.0302 | 22329.5278 | 58.1456 | 102733.3726 | 119.159 | 34631.6958 | 174.2978 | 22033.3134 | 47.4336 | 124284.2781 | 85.5839 | 65871.9211 | 92.7058 | 46707.7298 | 46.9194 | 135674.329 | 104.1078 | 45040.9702
20000 | 1200 | 1 | 51.941 | 1715.82 | 68.1864 | 1324.24 | 68.0889 | 810.06 | 32.1772 | 5133.01 | 37.421 | 2749.05 | 23.7979 | 4491.01 | 36.8007 | 2330.93 | 19.2342 | 10681.41 | 32.009 | 5615.62 | 30.3149 | 3208.9 | 31.0905 | 2605.91 | 29.8067 | 2545.34 | 21.1039 | 2824.17 | 15.4393 | 10310.29 | 14.5769 | 6826.15 | 14.7266 | 6654.91 | 11.1327 | 23903.59 | 17.9337 | 13680.35 |  |  | 41.3428 | 3013.94 | 37.2994 | 4144.26 | 16.3146 | 9231.21 | 14.4336 | 10927.83 | 9.5951 | 10622.22 | 14.6502 | 10991.46 | 11.2453 | 10478.78 | 11.5161 | 22152.79 | 12.2622 | 20926 | 8.6616 | 20877.62 |  |  | 42.1469 | 4905.35 | 50.0538 | 2632.8 | 45.202 | 1504.47 | 30.8833 | 960.73 | 33.0611 | 2665.62 | 40.1789 | 1588.4 | 41.0683 | 974.25 | 54.0694 | 648.26 | 23.2291 | 10185.47 | 36.2476 | 5430.1 | 39.8116 | 2977.49 | 40.0168 | 1745.04 | 29.2075 | 3207.74 | 40.9667 | 1866.24 | 31.7446 | 1173.68 | 10.647 | 2002.22 | 65.0866 | 1236.6684 | 73.0793 | 893.2124 | 8.9141 | 4234.83 | 52.53 | 1693.14 | 21.5475 | 17078.97 | 32.891 | 8865.75 | 37.2039 | 4668.54 | 39.2459 | 2569.17 | 15.4668 | 11090.49 | 25.1784 | 5773.15 | 35.6544 | 3096.9 | 42.2567 | 1724.18 | 7.4843 | 37447.49 | 19.382 | 19177.53 | 27.0168 | 9958.74 | 30.0284 | 5316.24 | 15.3189 | 12388.32 | 23.0396 | 6528.38 | 32.5192 | 3498.63 | 24.3522 | 13740.94 | 29.3984 | 9320.6 | 27.0021 | 10605.33 | 18.86 | 11998.1 | 28.7799 | 6374.85 | 31.1752 | 3504.09 | 26.3335 | 12675.9 | 29.3857 | 8836.07 | 29.4731 | 8486.06 | 27.7145 | 9488.25 | 23.3179 | 18487.59 | 23.4277 | 18385.01 |  |  |  |  | 29.6277 | 7523.8909 | 31.2507 | 5662.0284 | 25.8091 | 3926.6477 | 20.8119 | 7728.4316 | 28.8755 | 6057.8828 | 32.1735 | 3917.9729 | 20.2951 | 15903.0468 | 17.3577 | 11995.7232 | 21.8763 | 7992.1314 | 17.6902 | 12435.1074 | 23.4446 | 7859.1246
20000 | 1200 | 4 | 135.1735 | 5415.17 | 174.6577 | 4314.41 | 190.5353 | 2656.8 | 71.7282 | 15492.87 | 102.8495 | 8766.01 | 62.581 | 14013.11 | 100.1066 | 7104.2 | 40.8829 | 32070.89 | 78.9 | 16452.24 | 89.4624 | 10281.06 | 88.3766 | 8139.14 | 79.8349 | 8027.75 | 67.4077 | 8558.11 | 41.732 | 32898.49 | 44.1144 | 19962.21 | 44.4694 | 20044.31 | 24.792 | 76893.09 | 41.251 | 40682.87 |  |  | 101.8138 | 7459.05 | 83.5307 | 10402.42 | 25.0928 | 44976.53 | 28.6509 | 27309.1 | 32.3718 | 26556.89 | 25.2819 | 64194.35 | 34.4832 | 26333.24 | 29.6419 | 64990.23 | 29.4757 | 62614 | 15.2591 | 110308.87 |  |  | 84.4203 | 14839.27 | 149.0687 | 7811.62 | 168.7252 | 4225.51 | 120.3167 | 2517.96 | 83.3374 | 6370.96 | 124.4795 | 3727.11 | 179.3188 | 2233.97 | 174.7155 | 1354.86 | 50.57 | 31547.82 | 69.7855 | 16617.17 | 115.6451 | 8927.24 | 141.6015 | 5037.19 | 67.683 | 8376.15 | 111.6002 | 4750.46 | 138.971 | 2767.13 | 39.948 | 5342.8 | 207.6211 | 1248.8581 | 243.9981 | 927.9466 | 32.3433 | 12112.85 | 164.57 | 1750.18 | 31.5608 | 53034.53 | 43.2492 | 27354.04 | 101.9597 | 14175.87 | 122.9463 | 7589.69 | 30.8408 | 27536.01 | 42.276 | 14439.34 | 102.2155 | 7594.44 | 137.7762 | 4105.64 | 17.585 | 117524.68 | 26.7486 | 59922.1 | 36.4809 | 30924.33 | 86.2357 | 16295.74 | 27.3806 | 32992.88 | 35.501 | 17196.32 | 98.9721 | 9114.99 | 36.2586 | 50524.88 | 69.8556 | 28959.53 | 62.3332 | 32934.21 | 39.6 | 34661.8 | 66.6256 | 19312.89 | 89.3177 | 10656.6 | 52.4168 | 39596.73 | 70.9667 | 27503.54 | 72.2624 | 26291.04 | 49.9572 | 29546.94 | 44.3705 | 57841.96 | 44.9357 | 57512.84 |  |  |  |  | 73.7186 | 29547.884 | 85.6631 | 22091.5957 | 99.1814 | 15025.8242 | 34.8226 | 87758.1789 | 80.979 | 23558.9818 | 94.6707 | 14938.9762 | 40.3642 | 63002.8129 | 47.5759 | 47361.421 | 64.7564 | 30959.2391 | 28.6482 | 111899.9143 | 67.5572 | 30471.258
20000 | 1200 | 8 | 182.3327 | 9388.64 | 236.9984 | 7269.28 | 259.4304 | 4549.13 | 89.4422 | 26456.57 | 136.0438 | 14520.13 | 62.4138 | 46686.23 | 140.4005 | 12505.99 | 41.2023 | 65596.27 | 103.0981 | 29169.52 | 128.1467 | 17011.6 | 128.7245 | 13967.24 | 114.9212 | 12996.08 | 111.0846 | 14386.1 | 53.4991 | 55265.42 | 67.8552 | 34500.05 | 65.3959 | 34381.33 | 24.8418 | 173694.47 | 51.244 | 68130.76 |  |  | 128.88（16） | 13271.42 | 108.83（12） | 18478.59 | 27.7369 | 122213.62 | 35.4159 | 49190.44 | 47.9684 | 48038.37 | 25.0414 | 160309.42 | 50.4199 | 47311.85 | 29.3812 | 143887.48 | 38.6734 | 102468.47 | 15.7478 | 260544.97 |  |  | 125.3636 | 24733.72 | 172.7038 | 12995.5 | 238.2652 | 6975.51 | 308.9449 | 4125.95 | 140.7374 | 11288.45 | 183.703 | 6491.78 | 256.7488 | 3853.57 | 353.0464 | 2278.72 | 70.7721 | 52543.75 | 106.28（16） | 27677 | 143.65（24） | 14789.59 | 223.28（48） | 8325.68 | 115.4401 | 14462.31 | 151.0684 | 8190.56 | 234.04（74） | 4702.9 | 76.2839 | 8857.13 | 419.1861 | 1277.0781 | 468.7024 | 958.47 | 58.075 | 20289.47 | 319.73 | 1859.61 | 43.558 | 88693.15 | 65.5209 | 45738.83 | 89.482 | 23679.75 | 197.4056 | 12664.93 | 47.9959 | 49461.16 | 70.9898 | 25760.89 | 92.3285 | 13480.33 | 232.3889 | 7242.79 | 22.6945 | 196184.45 | 37.3485 | 100273.04 | 55.9993 | 51564.83 | 74.1793 | 27069.44 | 42.6996 | 57832.35 | 60.3415 | 30117.88 | 78.705 | 15888.78 | 41.2886 | 105679.28 | 85.6065 | 48222.52 | 78.6905 | 54927.7 | 49.04 | 58855.8 | 85.6847 | 32600.67 | 125.2123 | 18726.64 | 62.4856 | 66378.7 | 90.272 | 46343.25 | 93.6159 | 43811.11 | 71.0849 | 49497.9 | 44.9514 | 96491.46 | 51.4813 | 95948.9 |  |  |  |  | 87.4979 | 55539.1047 | 121.1939 | 41496.5129 | 148.1288 | 28194.7651 | 41.2487 | 173447.8082 | 102.4678 | 44008.0847 | 153.1198 | 27856.9091 | 40.1977 | 185614.4012 | 66.8672 | 90234.6534 | 78.2937 | 59024.2748 | 33.694 | 218507.092 | 88.7236 | 57344.0496
2、性能测试结果可视化
NPU: | =DISPIMG("ID_F5A51D2171FC4C439ECD3E91CC5B847E",1) | [5 empty] | A40: |  | =DISPIMG("ID_CB2CCB389E8849A38CA109D74EF80696",1) | [7 empty] | 4090: |  | =DISPIMG("ID_B3AB6DD610534FD9ADE55A6FD8DBCEB2",1) | [9 empty] | 不同显卡: |  | =DISPIMG("ID_5E913CE1ADE94E45AA479FE295A296C7",1) | [9 empty] | =DISPIMG("ID_CE36D84A403E4A3E946ED932122DC07F",1) | [7 empty] | =DISPIMG("ID_BDAA025DDD3A44F0BB812B9238FCB06C",1)
3、性能测试分析结论
结论编号 | 结论
1 | 同一类型显卡，不同的模型，随着输入长度的增加，吞吐量都逐渐降低。A40/4090，在上下文超过8K时，推理性能显著下降
2 | 同一类型显卡，不同的模型，7B模型的推理速度约为32B的2倍，32B的推理速度约为72B的两倍。
3 | 在NPU/A40上多卡部署可以起到加速效果，同一个模型4卡部署推理速度比2卡部署推理速度快1.5倍，加速效果存在上限，超过通信瓶颈后吞吐量反而会降低。一般部署不建议超过4卡。
4 | 7B模型在4090上运行速度显著领先于A40/NPU;32B模型综合来看NPU性能最优，在A40和4090上推理性能基本一致。
1 | H200显卡在不同并发。不同上下文长度，无论是吞吐量还是首token延时，显著优于其他类型的显卡。在推理72B-AWQ模型，8K输入情形下，最大吞吐量可达700tokens/s。
2 | 在推理72B-AWQ模型时，A100-40G与A800-80G无论是吞吐量随负载变化的动态曲线，还是首 token 响应延时的波动趋势，二者均呈现近乎重叠的特征，表明两款显卡的计算效率与响应速度不存在显著差异 。
3 | 910B3虽然吞吐量不及A100 A800与H200，但其首token延时优于A800与A100，适用与吞吐量要求不高，但首token延时较高的场景。
4 | H20虽然显存较大有144G，但其推理算力较低，在不同上下文长度，不同并发情形下吞吐量均低于A100、A800与H200。
5 | 4090D-48G在较小的输出长度情形下，推理速度优于910B3与H20，适合普通问答场景。
6 | 按照8K输入长度，4卡部署单个实例，在10~20并发区间，显卡吞吐性能排序为：H200>A800≥A100>H20>4090D-48G≥910B3；显卡延时性能排序为：H200<910B3<H20≤4090D-48G<A800<A100
11
二、相同上下文长度/不同并发性能测试
验证目标： 分析不同参数量间模型效果，为大小模型协同方案提供评测结果支撑，作为后续模型选型方案的决策依据。验证常用的2k输入0.5k输出情况下，不同模型、不同显卡、不同并发的性能情况，为项目并发估算提供依据。 验证过程： 测试4090、A40、910B在2k输入，0.5k输出情形下，并发数为1/4/8/32/64/128情形下，不同模型的性能。
1、性能测试结果
输入长度 | 输出长度 | 并发数 | 吞吐量（tokens/s）
|  |  | 7B*1*4090 |  | 7B*2*4090 |  | 7B*4*4090 |  | 32B量化*2*4090 |  | 32B量化*4*4090 |  | 72B量化*4*4090 |  | 7B*1*A40 |  | 7B*2*A40 |  | 32B量化*2*A40 |  | 32B量化*4*A40 |  | 72B量化*2*A40 |  | 72B量化*4*A40 |  | 7B*1*NPU |  | 32B量化*1*NPU |  | 32B量化*2*NPU |  | 72B量化*2*NPU
2048 | 500 | 1 | 50.9931 |  | 61.2124 |  | 43.0359 |  | 40.999 |  | 42.1986 |  | 31.7647 |  | 32.0067 |  | 47.0132 |  | 34.0184 |  | 44.9733 |  | 18.6432 |  | 26.8683 |  | 62.4735 |  | 28.8239 |  | 40.5181 |  | 24.6079
2048 | 500 | 4 | 168.6483 |  | 195.8436 |  | 173.2584 |  | 121.1257 |  | 117.8932 |  | 72.5269 |  | 108.5522 |  | 168.0643 |  | 108.4522 |  | 140.4281 |  | 59.5763 |  | 82.5656 |  | 215.7908 |  | 95.4344 |  | 134.8329 |  | 72.4482
2048 | 500 | 8 | 275.0821 |  | 297.6055 |  | 284.3399 |  | 176.2427 |  | 162.1427 |  | 97.3045 |  | 184.9635 |  | 287.4201 |  | 170.7966 |  | 216.4751 |  | 93.4976 |  | 123.3361 |  | 369.091 |  | 152.4027 |  | 204.8409 |  | 112.5423
2048 | 500 | 16 | 422.9498 |  | 465.311 |  | 426.7783 |  | 223.3833 |  | 197.5455 |  | 121.0045 |  | 291.9394 |  | 434.872 |  | 234.3589 |  | 272.7387 |  | 128.1903 |  | 158.0921 |  | 572.3165 |  | 195.8212 |  | 279.2334 |  | 105.4778
2048 | 500 | 32 | 396.7525 |  | 596.1625 |  | 533.3371 |  | 208.7662 |  | 235.7921 |  | 146.9928 |  | 408.1276 |  | 600.4636 |  | 279.3361 |  | 334.1808 |  | 148.8159 |  | 189.8968 |  | 843.3332 |  | 177.1504 |  | 315.6164 |  | 166.8043
2048 | 500 | 64 | 391.6958 |  | 762.3579 |  | 637.1019 |  | 222.923 |  | 282.6386 |  | 130.5101 |  | 497.5023 |  | 749.4958 |  | 296.3661 |  | 383.2775 |  | 133.141 |  | 211.1042 |  | 1081.8537 |  | 210.7742 |  | 417.4283 |  | 229.811
2048 | 500 | 128 | 414.5021 |  | 715.0957 |  | 693.6298 |  | 239.5108 |  | 249.7947 |  | 129.1813 |  | 491.3339 |  | 903.5483 |  | 271.6745 |  | 408.2621 |  | 132.102 |  | 221.7686 |  | 1076.6391 |  | 212.816 |  | 515.13 |  | 215.0417
2、性能测试结果可视化
NPU: | =DISPIMG("ID_6DD6B1B2C95343CBA862AACE4A965807",1) |  | =DISPIMG("ID_51976304F61F4416ACD3CD37F9B5308F",1) |  |  |  | A40: |  | =DISPIMG("ID_A342BF0AB91F46E4896019B875AFA273",1) |  |  |  | =DISPIMG("ID_31F396B44D034F7B8162388CD39FA2F0",1) |  |  |  | 4090: |  | =DISPIMG("ID_911222AF40174646AD5F546861B5DD31",1) |  |  |  | =DISPIMG("ID_3012A196AFAB495885B4FF1FC2D2FE09",1) |  |  |  | =DISPIMG("ID_A74742B6E1394C75B1B2E8051A97A5C3",1)
3、性能测试分析结论
结论编号 | 结论
1 | NPU显卡 7B模型推荐使用单卡部署。 最大可以支持64并发，保障正常问答可以支持32并发。
NPU显卡 32B模型推荐使用双卡部署。最大可以支持32并发，保障正常问答可以支持24并发。
NPU显卡 72B模型推荐使用四卡部署。最大可以支持32并发，保障正常问答可以支持24并发。
2 | A40显卡 7B模型推荐使用单卡部署。 最大可以支持64并发，保障正常问答可以支持24并发。
A40显卡 32B模型推荐使用双卡部署。最大可以支持32并发，保障正常问答可以支持16并发。
A40显卡 72B模型推荐使用四卡部署。最大可以支持24并发，保障正常问答可以支持12并发。
3 | 4090显卡 7B模型推荐使用双卡部署。 最大可以支持64并发，保障正常问答可以支持32并发。
4090显卡 32B模型推荐使用双卡部署。最大可以支持16并发，保障正常问答可以支持8并发。
4090显卡 72B模型推荐使用四卡部署。最大可以支持32并发，保障正常问答可以支持8并发。
三、性能测试工具说明
提供一个性能测试工具，场景人员可针对现场GPU/NPU资源自行测算。
1、环境要求
运行平台 | linux
python版本 | 3.9及以上
python包
vllm 0.4.3及以上
2、测试步骤
1.启动模型服务 | MODEL_PATH=/work/sunlg/model/internlm2_5-7b-chat MAX_MODEL_LEN=32000 HTTP_PORT=8080 MAX_SEQ=128 export CUDA_VISIBLE_DEVICES=4,5,6,7 TP=$(echo $CUDA_VISIBLE_DEVICES ¦ awk -F',' '{print NF}') python3 -m vllm.entrypoints.openai.api_server \ --model "$MODEL_PATH" \ --swap-space 16 \ --max-model-len "$MAX_MODEL_LEN" \ --trust-remote-code \ --dtype auto \ --port "$HTTP_PORT" \ --gpu-memory-utilization 0.9 \ --tensor-parallel-size "$TP" \ --max-num-seqs "$MAX_SEQ" \ --load-format auto > server.log 2>&1 &
2.启动性能测评 | cd benchmark_tools python benchmark_parallel.py --backend openai \ --host 0.0.0.0 \ --port 8080 \ --tokenizer /work/sunlg/model/internlm2_5-7b-chat \ --epochs 2 \ --parallel-num 8 4 1 \ --prompt-tokens 20000 16000 12000 8192 4096 2048 \ --output-tokens 1200 1200 1200 1200 1200 1200\ --benchmark-csv 7B_4090_4.csv
3、参数说明
MODEL_PATH | 待测模型路径
MAX_MODEL_LEN | 服务支持的最大上下文长度，7B一般为8192，,32B一般为32000
HTTP_PORT | 大模型服务端口
MAX_SEQ | 模型服务进程支持的最大批处理数，最大并发数量不应超过该数值
tokenizer | 待测模型的分词器路径，通常配置模型文件路径
epochs | 测试轮次
parallel-num | 需要测试的并发数
prompt-tokens | 测试的模型输入数据长度，单位为token
output-tokens | 测试的模型输出数据长度，单位为token
benchmark-csv | 测试结果保存的csv文件名称及路径
4、结果示例与说明
根据设置的参数评测结束后可以得到以下结果:
=DISPIMG("ID_E110C96A967843CF93ED9F9F7D666C11",1)
说明: | 1.只需关注D列输出token总吞吐与L列平均增量时延；输出token总吞吐表示模型每秒生成的token数量，越大代表推理速度越快；平均增量时延表示模型每生成一个token耗时，越小代表推理速度越快。
2.并发增大时，输出token总吞吐一般呈线性增长，增长速度减缓时说明已经达到支持的最大并发数量。
3.并发增大时，平均增量时延增大，若要保障正常问答效果，时延增大不宜过大，应控制在1并发的2~3倍以内估计并发数量。